N 27 :

1)Il recoit en entrée une grandeur physique analogique :  la température ambiante

2)Il recoit une grandeur physique numérique

3)Cet conversion a lieu grâce au CAN, sur 10bits soit 1024 valeurs possibles et 5V

4)5/1023 = 0,0048 V = 4,88 V

5) La précision attendue est de 0,5 C

6)Le système doit être capable de mesurer la température avec un précision de 0,5 C grâce au CAN 10bits

2 :

1)Le LM35 car il respecte la précision demandée

2)Tmin = -55 C Tmax= 150 C

-Précision de 0,5 C

-La sensibilité de 10 mV C

- Vs1 = 0,01 V x Tamb

-Vs1 = -50 x 0,01 = -0,5 V

Vs1 = 150 x 0,01 = 1,5 V

3)Précision = 4,88mV / 10mV = 0,488 C

4) Notre précision est de 0,488 et celle attendue de 0,5, donc c’est assez bon

5)  V= (N x 5)/1023

6) T = V x 100

7)

3 :1)