ACQUISITION ET TRAITEMENT D’IMAGES AVEC MESURIM

| Ouvrir un fichier image et modifier éventuellement sa taille | Réaliser un dessin de l’image |
| --- | --- |
| ( ou Fichier/Ouvrir rechercher dans le menu flottant [Ouvrir] le fichier image sauvegardé dans un dossier ( Ouvrir ( Image/Redimensionner (si nécessaire) choisir le % de la taille d’origine ( OK | ( Outils/Schéma/Amorcer le schéma normal pour un objet contrasté sur fond clair fond sombre pour un fond plus sombre que l'objet micro contrasté pour une préparation microscopique OU ( Outils/Schéma, une fenêtre s’ouvre à droite de l’image ( Choix/Tracer sur le document Suivre avec le curseur de la souris ou du crayon d’une tablette graphique, les contours pertinents de l’image qui se traceront dans la fenêtre de droite Si le dessin est satisfaisant, le transférer vers Mesurim ( Fichier/Transférer ; le sauvegarder à la fin comme un fichier image Améliorer et completer le dessin obtenu Utiliser les outils suivants directement sur le transfert ( pour dessiner [ ( pour choisir l’épaisseur du crayon double cliquer sur pour choisir sa couleur dans la palette] ( OK ( pour effacer des parties du schéma [double cliquer sur pour choisir le blanc de la palette de couleur et ( pour son épaisseur] ( et ( zone fermée du dessin pour lui appliquer la couleur de la palette ( et ( à l’endroit voulu pour écrire une légende dans le dessin ( pour tracer un trait ; ( puis pour tracer cercle ou rectangle ( pour annuler l’opération précédente |
| Acquérir une image directement à partir de Mesurim |  |
| ( Fichier/Choix de la Source dans le menu flottant [Select Source] cocher le matériel à utiliser (Scanner, Caméra…) ( Select ( Fichier/Acquérir, le pilote du dispositif de capture s’affiche à l’écran dans Mesurim. Suivre le protocole d’utilisation de ce matériel à partir de sa propre Fiche Technique |  |
| Créer une échelle |  |
| ( Image/Créer/Modifier l’Echelle - Pour un scanner dans le menu flottant [Attribution d’une échelle] cocher [d’après la résolution du scanner], dans la case [Résolution (dpi)] taper sa valeur ( OK - Pour la caméra numérique ( ou Fichier/Ouvrir rechercher dans le menu flottant [Ouvrir] le fichier [image de calibrage] ( Ouvrir - Tracer une ligne avec le curseur de la souris sur une partie de l’image de calibrage dont la dimension est connue - Reporter en bas dans les cases correspondantes, son unité et sa valeur - ( Fichier (en haut à gauche) ( Enregistrer le fichier Echelle dans le menu flottant [Nom de l’Echelle] cocher [Ajout temporaire] taper un Nom pertinent (Ex Gx60) ( OK |  |
|  | Légender une image |
|  | Créer une plage de texte ( Image/Agrandir le canevas dans la fenêtre flottante [Choisir les paramètres] ajouter 200 pixels en Largeur et/ou en Hauteur), cocher la position de l’image dans la plage [centrer ou aligner haut, bas, gauche, droite] Ecrire la légende ( puis ( l’endroit voulu, taper la légende dans la fenêtre [Saisie d’un texte] ( OK, la fenêtre [disposer la légende] s’ouvre ( la légende pour la déplacer à la souris, cocher « oui ou non » pour sa transparence (utile pour une légende écrite dans l’image) ( pour relier l’objet et sa légende |
| Inscrire l’échelle dans l’image |  |
| - Sélectionner l’image - ( Image/Créer/Modifier l’Echelle cocher [Echelle déjà mémorisée] et choisir le nom de l’échelle à utiliser (Ex Gx60) ( OK - ( Image/Ajouter la légende de l’échelle dans la fenêtre flottante [Disposer la légende] ( sur la légende pour la déplacer à la souris cocher oui ou non pour la transparence ( OK |  |
|  | Sélectionner une partie de l’image |
|  | ( , un cadre apparaît sur l’image, le déplacer et l’adapter à l’objet en agissant sur les angles et les côtés ( ou Edition/copier la sélection et ( ou Edition/Coller comme nouvelle image, la sauvegarder ou la copier dans le presse-papier |
| Mettre en évidence des structures par coloriage |  |
| - ( et et puis appliquer la couleur sur la zone à matérialiser - Procéder de même avec une autre couleur (si nécessaire, modifier la taille de l’image pour faciliter cette opération) |  |