| Dosage des Anticorps par la méthode de Mancini |
| --- |
| Principe de l’immunodiffusion de Mancini Cette méthode consiste à incorporer des Anticorps spécifiques spécifique dans la gélose et à déposer la solution d'Ag dans des puits. A l'équilibre il se forme un anneau de précipitation dont le carré du diamètre est proportionnel à la concentration de l'Ag. La concentration est exprimée par référence à une courbe standard avec un Ag de concentration connue. | Test d’immunodiffusion de Mancini : Creuser à l’aide du tube emporte-pièce le nombre de puits nécessaires dans le gel d’Agar contenant les antigènes. Éliminer les disques de gélose avec le cure-dent si nécessaire. Remplir les différents puits avec les sérums Fermer la boîte. Observer les résultats au bout de 15 minutes environ sur fond noir |
|  | Obtention d’une courbe étalon à partir de la gamme étalon déjà réalisée Mesurer les diamètres des différents anneaux Construire la courbe : diamètre2 (en mm2) des anneaux en fonction de la concentration en Ac |