EXPERIMENTATION ASSITEE PAR ORDINATEUR AVEC LE LOGICIEL NEMO (Micrelec)

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l’enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel NEMO est lancé.

| Menu d’acquisition des données | Pour les 2 menus | Menu traitements des données |
| --- | --- | --- |
| 1 Fenêtre d’acquisition des mesures 2 Liste des capteurs branchés (voies 1 ; 2 ; 3 et 4) 3 Durée d’acquisition (réglage du temps avec le curseur et choix de l’unité) 4 Lancer et arrêter l’acquisition 5 Effacer le graphique 6 Nommer le graphique 7 Capturer le graphique (copié dans « Résultats – Traitements » 8 Superposer plusieurs courbes d’acquisitions successives | 1 Interface branchée 2 Enregistrer le graphique 3 Copier le graphique (image) (pour le coller dans un logiciel de traitement de texte) 4 Copier les valeurs (pour les coller dans un logiciel de traitement de texte ou tableur) | 1 Fenêtre d’affichage des différents graphiques copiés depuis la fenètre d’acquisition 2 Noter le titre du graphique 3 Modifier le tracé de la courbe (épaisseur, couleur,…) 4 Lisser la courbe 5 Faire défiler les échelles vers le haut (une flèche située à la valeur mimnimale de l'axe fait défiler les échelles vers le bas) 6 Ajuster l’échelle |
|  | 1 Effacer ou ajouter les lignes horizontales et verticales 2 Autocalibrer du temps (axe des abscisses) 3 Disposer les courbes sur un même graphique ou sur plusieurs graphiques 4 Ajouter un curseur ou un réticule (repère) |  |
|  | 1 Ajouter une ligne 2 Ajouter un commentaire sur le graphique 3 Ajouter une loupe sur le graphique |  |

# Text boxes

6

5

7

1

8

4

3

2