## Expérimentation
|  | Luminaire à tubes fluorescents | Luminaire à LED | Ecarts en %
Caractéristiques électriques | Tension (V) |  |  | #DIV/0!
| Courant (A) |  |  | #DIV/0!
| Facteur de puissance |  |  | #DIV/0!
| Puissance (W) |  |  | #DIV/0!
Thermique | Température (°C) |  |  | #DIV/0!
Eclairage | Eclairement (Lux) |  |  | #DIV/0!
Température de la pièce en °C
Calcul automatique à ne pas modifier

## Conception
| Légende du tableur | Les données |  |  | Unités
| Remplir manuellement une valeur | Superficie de la salle (m²) |  |  | m²
| Remplir manuellement une formule | Nombre d'heures d'occupation de la salle par jour |  |  | heures
| Calcul automatique à ne pas modifier | Nombre de semaines d'occupation de la salle par an |  |  | semaines
|  | Norme : Eclairage minimal(Lux) |  |  | Lux
|  | Expérience (valeur mesurée) | Expérience (valeur mesurée)
|  | Luminaire : Tubes fluorescents | Luminaire : LED novolight | Unités
Carcatéristiques électriques | Tension (V) |  |  | Volts
| Courant consomé (mA) |  |  | mA
Facteur de puissance (cos phi)
| Puissance (W) |  |  | W
Caractéristiques du luminaire | Nombre d'élements du luminaire | 2 | 1
| Flux lumineux (Lm) par élément | 1200 | 3600 | Lm
| Eclairage (Lux) d'un élément | #DIV/0! | #DIV/0! | Lux
Bilan de puissance | Nombre de luminaires nécéssaires | #DIV/0! | #DIV/0!
| Courant total consomé(A) | #DIV/0! | #DIV/0! | A
| Consomation énergétique quotidienne (Wh/jour) | #DIV/0! | #DIV/0! | Wh/jour
| Cout de l'électricité par jour (€) | #DIV/0! | #DIV/0! | €/jour
| Cout annuel (€) | #DIV/0! | #DIV/0! | €/an
Note on C23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Coût électricité 0,1952 €/kWh