Épreuve pratique du baccalauréat technologique STI2D                                Spécialité : 2I2D
                                                                                             Enseignement spécifique : EE
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1. Problématique et performances attendues
Dans un contexte urbain en développement, les agglomérations investissent pour réduire l’usage des véhicules individuels et ainsi accroître l’usage des modes de transports collectifs et des modes de transports doux (vélo, trottinette, etc.).
Avec l’augmentation de ces mobilités douces, les communes sont sans solution face aux vols et à la montée des incivilités liés aux stationnements gênants.
Un appel d’offre public, émis par la ville du Bourget (département Seine-Saint-Denis), sollicite les entreprises du secteur de l’urbanisme. Il s’agirait de concevoir un parc à vélo sécurisé et autonome permettant d’organiser le stationnement en ville et de garantir l’intégrité des vélos garés.
L’entreprise « Urb’lib » imagine et conçoit un parking adapté aux moyens de transports doux. Les figures ci-contre présentent le produit partiellement conçu :

[image: ]Détecteurs 

[image: ]Rack à vélo
(20 emplacements)



Contrôleur d’accès numérique 

Figure 1 - Elévation Ouest
Figure 2 - Vue en plan
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Figure 3 – Vue isométrique
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Le projet impose un cahier des charges, sous forme de diagramme des exigences, précisant les axes techniques à respecter afin de sécuriser le stationnement des vélos. 
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Figure 4 - Diagramme des exigences
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2. Simulation
2.1. Présentation des deux solutions à simuler

Le tableau ci-après présente les caractéristiques techniques des différentes solutions d’éclairage à simuler.
	
	Solution 1
	Solution 2

	Nom du fichier
	Solution_1_LED_encastrement.ldt
	Solution_2_LED_plafonnier.ldt

	Type de montage
	Encastré au plafond et diffusant
	Plafonnier diffusant

	Distribution lumineuse
	[image: ]
	[image: ]

	Design
	[image: ]
	[image: ]

	Type de source
	LED
	

	Tension
	12V
	

	Puissance
	11,9 W
	33 W

	Flux total
	1014 lm
	5428 lm

	Efficacité lumineuse
	85 lm·W-1
	164 lm·W-1

	Résistance vandalisme
	Excellent
	Bon


Figure 5 – Tableau des luminaires disponibles 


2.2. Protocole de mise en œuvre du logiciel de simulation
· Ouvrir le logiciel DIALux evo.		[image: Une image contenant obscurité, concert, noir, plein air

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
· Se connecter au compte en utilisant les identifiants suivants : [image: Une image contenant texte, capture d’écran, Police, logiciel

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
Login : xxxxxxx		mot de passe : xxxxxx	

· Ouvrir le fichier EVO « Modèle_parc à vélo ».
Partie 1 – Préparation de la simulation
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Police

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]Cliquer sur « Luminaire » [image: Une image contenant léger, conception

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.], dans le bandeau de gauche.
Cliquer sur « Ouvrir la liste des luminaires »,
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Police, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]Puis « Importer Fichier Luminaire ».	  [image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Logiciel multimédia

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
Ouvrir le fichier correspondant à l’étude menée :
	+ Solution_1_LED_encastrement.ldt
	+ Solution 2_LED_plafonnier.ldt
Réaliser une disposition des luminaires manuellement ou de manière automatique dans la pièce. Définir le nombre et la position des luminaires pour obtenir l’éclairement lumineux souhaité. 
Cliquer sur le calcul de la simulation [image: Une image contenant capture d’écran, Police, Graphique, conception

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.] pour obtenir l’aperçu du graphique isolux (figure 8).
[image: Une image contenant texte, diagramme, cercle, capture d’écran

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]Corriger la définition (nombre et position des luminaires) précédente en cas de non-respect de l’éclairement lumineux.


Figure 6 – Exemple d’un graphique isolux


Partie 2 – Paramétrage du scénario énergétique
Cliquer sur « Consommation » [image: Une image contenant capture d’écran, Graphique, conception

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.], dans le bandeau de gauche.
Puis dans « Configuration », cliquer sur « Détails » et paramétrer les informations suivantes :
           Scénario du modèle			       Scénario d’usage
[image: Une image contenant texte, capture d’écran, Police, logiciel

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.][image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Police
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[image: Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, affichage

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]Dans « Consommation d’énergie et coûts », relever la consommation énergétique annuelle.
Déduire la consommation énergétique journalière.



3. Conception
Les caractéristiques des différentes technologies de batteries sont disponibles dans le tableau ci-dessous :
	Critères
	Plomb (AGM )
	Lithium LiFePO4

	Photographie
	[image: Une image contenant texte, batterie

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
	[image: Une image contenant texte, batterie

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]

	Tension standard
	12V
	12V

	Taux de décharge utile
	50% max
	75%

	Nombre de cycles
	500 à 800 cycles
	1000 à 2500 cycles

	Durée de vie estimée
	4 à 6 ans
	5 à 10 ans

	Entretien
	Non
	Non

	Tolérance chaleur/froid
	Bonne
	Bonne

	Plage de température d’utilisation
	-20°C à +50°C
	-10°C à +50°C

	Sensibilité au gel
	Peut geler (léger risque)
	Charge impossible < 0°C sans protection

	Rendement énergétique
	85%
	90%

	Poids
	Lourd
	Moyen

	Densité énergétique
	40-50 Wh·kg-1
	80-120 Wh·kg-1

	Coût d'achat
	Bas à moyen (€€)
	Moyen (€€€)

	Coût au cycle
	Moyen
	Moyen

	Impact carbone fabrication
	Élevé
	Modéré (LiFePO4 peu toxique)

	Impact carbone recyclage
	Bon recyclage possible
	Excellent recyclage

	Utilisation recommandée
	Petits/moyens systèmes réguliers
	Installations exigeantes longue durée


Figure 7 – Tableau comparatif des batteries au plomb et lithium LiFePO4



	Batterie AGM
	
	Batterie Lithium

	Tension/Capacité
	Tarif
	
	Tension/Capacité
	Tarif

	12V/8A·h
	24€
	
	12V/50A·h
	462€

	12V/14A·h
	42€
	
	12V/100A·h
	757€

	12V/22A·h
	60€
	
	12V/180A·h
	983€

	12V/38A·h
	141€
	
	12V/200A·h
	1166€

	12V/60A·h
	162€
	
	12V/330A·h
	1980€

	12V/90A·h
	239€
	
	
	

	12V/110A·h
	300€
	
	
	

	12V/170A·h
	448€
	
	
	

	12V/220A·h
	556€
	
	
	


Figure 8 – Tableaux comparatifs des tarifs en fonction du type de batterie et de la capacité


	


4. Expérimentation
[image: Une image contenant texte, Appareils électroniques, Police, nombre

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.][image: ]Matériel mis à disposition :
[image: ]- Boite à décades (résistances)
- Deux multimètres 
[image: ]- Panneau solaire polycristallin25 cm

- Source de lumière artificielle
- Solarimètre 
- Tableur sous Excel ou OfficeCalc35 cm

« Dimensionnement_installation_ solaire_élève »

Montage à réaliser :
[image: ]Figure 9 – Schémas de mise en œuvre de l’expérimentation


Protocole de mesure de la puissance maximale délivrée du panneau solaire sous une lumière artificielle :
1 – Réaliser le montage demandé sans brancher le panneau solaire (hors tension). Positionner les multimètres sur le calibre de mesure approprié et appliquer une résistance de 1MΩ sur la boite à décades.
2 – Faire valider le montage et les réglages par l’enseignant ressource.
3 - Sous la conduite de l’enseignant ressource, brancher le panneau solaire et allumer la source de lumière.
4 – Mesurer l’irradiance (Irr_m) produite par la source de lumière au niveau du panneau solaire et compléter le tableur dans l’onglet « Dimensionnement Solaire ».
5 – Dans l’onglet « Mesure Solaire », compléter le tableur avec les valeurs lues sur les multimètres pour une résistance de 1MΩ.
6 – Pour changer de valeur de résistance, régler la prochaine résistance puis enlever la résistance de la mesure précédente. Attention risque de court-circuit si la résistance est nulle.
Exemple : La prochaine mesure est pour R = 100kΩ ; rajouter 100kΩ à la résistance de 1MΩ puis enlever 1MΩ pour que la résistance ne soit que de 100kΩ. La boite à décade doit toujours avoir une résistance.

Interprétation de la courbe caractéristique 
[image: ]Puissance maximale

Intensité maximale




Tension maximale


Figure 10 – Exemple d’une courbe caractéristique d’un panneau solaire


[image: Une image contenant texte, carte, atlas, diagramme

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]Ressource solaire en FranceLe Bourget
Figure 11 – Ressource solaire en France métropolitaine
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